## Calculadora
CALCULADORA COMPARATIVA · RES060 (actual) vs RES060FC (propuesta con factor de corrección)
Amarillo=editable · Verde=enlace a otra hoja · Compara el ahorro de la misma actuación con ambas fichas. Corregido: en RES060FC el f_C multiplica SOLO al término de ACS dentro de AES.
1 · Datos comunes (edificio y consumo)
Tipología de edificio (Anexo IV) | Unifamiliar |  | Tabla del Anexo IV para RES060FC
Provincia (capital) | Madrid
Año de construcción | 1981-2007
Superficie útil habitable S (m²) | 90 |  | Común a ambas fichas
→ Valor Anexo IV (kWh/m²·año) | 98.3 |  | Búsqueda automática
CEF — consumo energía final previo (kWh/año) | 9000 |  | Del certificado energético. Sólo RES060FC (tope 70%).
¿Incluir calefacción? | Sí
¿Incluir ACS? | Sí
Origen D_ACS | Directo (CEE)
· D_ACS Anexo III (kWh/año) | 0 |  | Rellena la hoja Anexo III
· D_ACS directo CEE (kWh/año) | 1200
→ D_ACS utilizado (común) | 1200
2 · SCOP de la bomba de calor (común a ambas fichas)
CALEFACCIÓN (SCOP_bdc)
Método SCOP calefacción | 1 - Fabricante (directo)
· M1: SCOP fabricante (calef.) | 3.2 |  | Suelo radiante W35 · fancoil W45 · radiadores W55
· M2: η_S,h (energía primaria) | 1.3 |  | SCOP=2,5·(η_S,h+F1+F2)
¿Hidrotérmica circuito abierto? (F2) | No
· M3: COP nominal (calef.) | 4
FP (Anexo I) | 0.8
FC (Anexo I) | 0.61
→ SCOP_bdc utilizado | 3.2
ACS (SCOP_dhw)
Método SCOP ACS | 1 - Fabricante (directo)
· M1: SCOP fabricante (ACS) | 2.6
· M2: η_hw (energía primaria) | 1 |  | SCOP_dhw=2,5·η_hw
· M3: COP nominal (ACS) | 3
FP (Anexo I) | 1.16
FC (Anexo I) | 0.55
→ SCOP_dhw utilizado | 2.6
3 · Parámetros ficha RES060 (ACTUAL, V1.1)
FP — factor de ponderación | 1 |  | Por defecto 1
η_i (rend. caldera, referido a PCS) | 0.92 |  | Valor fijo de la ficha actual
D_CAL del CEE (kWh/m²·año) | 98.3 |  | Por defecto = Anexo IV; sustitúyelo por el dato real del CEE
4 · Parámetros ficha RES060FC (PROPUESTA)
Caldera sustituida (Anexo II) | Gas, de 1998 en adelante, sin condensación, con encendido automático |  | Si hay varias, la de MAYOR rendimiento
· η por defecto (Anexo II) | 73%
· η_i real (opcional, sobreescribe) | 0% |  | 0 = usar valor por defecto
→ η_i utilizado (RES060FC) | 73%
Tipo de vivienda (f_C) | Piso/apartamento |  | Unifamiliar 2 · Piso 2,5 · Bloque 3
· f_C base | 2.5 |  | Editable en «Parámetros»
¿Vulnerable severo? (×1,5) | No
→ f_C aplicado | 2.5
¿Aplicar f_C dentro de AES? (literal, solo ACS) | Sí |  | El borrador lo escribe así (f_C multiplica al término de ACS). «No» = f_C sólo al final.
5 · COMPARATIVA DE AHORROS
Concepto | RES060 (actual V1.1) | RES060FC (propuesta)
Demanda calefacción (kWh/año) | 8847 | 8847
η_i utilizado | 92% | 73%
Ahorro calefacción (kWh/año) | 6851.6168 | 9354.4906
Ahorro ACS — base, sin f_C (kWh/año) | 842.8094 | 1182.2972
f_C aplicado | — (n.a.) | 2.5
Suma/AES antes de tope (kWh/año) | 7694.4262 | 12310.2335
Tope 0,70·CEF (kWh/año) | — (n.a.) | 6300
Mín(AES; 0,70·CEF) (kWh/año) | — (n.a.) | 6300
AE_TOTAL — Ahorro anual (kWh/año) | 7694.4262 | 15750
Diferencia RES060FC − RES060 (kWh/año) | 8055.5738
Ratio RES060FC / RES060 (veces) | 2.0469
6 · Valoración económica (opcional)
Precio CAE (€ por kWh·año ahorrado) | 0.05 |  | Ajusta al precio de mercado / acuerdo
Valor económico (€) | 384.7213 | 787.5
Diferencia económica (€) | 402.7787
|  |  |  | RES060 actual | 7694.4262
|  |  |  | RES060FC | 15750

## CAE rápido
CALCULADORA RÁPIDA · CAEs máximos (ficha RES060FC)
1 CAE = 1 kWh/año de ahorro de energía final. Rellena las celdas amarillas.
ENTRADAS
Tipología de edificio (Anexo IV) | Unifamiliar
Provincia | Ciudad Real
Año de construcción | 1981-2007
Superficie útil S (m²) | 90
Caldera sustituida (Anexo II) | Gas, de 1998 en adelante, sin condensación, con encendido automático | η automático; o usa override
η_i real (opcional, 0=usar Anexo II) | 0%
SCOP_bdc (calefacción) | 3.2 | Dato de fabricante
¿Incluir ACS? | Sí
D_ACS (kWh/año) | 1200 | 0 si no aplica
SCOP_dhw (ACS) | 2.6
CEF — consumo energía final previo (kWh/año) | 9000 | Del certificado energético
Tipo de vivienda (f_C) | Piso/apartamento | Unif. 2 · Piso 2,5 · Bloque 3
¿Vulnerable severo? (×1,5) | No
¿f_C dentro de AES? (literal, solo ACS) | Sí
CÁLCULO
Valor Anexo IV (kWh/m²·año) | 96.4
η_i utilizado | 73%
f_C aplicado | 2.5
Demanda calefacción (kWh/año) | 8676
Ahorro calefacción (kWh/año) | 9173.6815
Ahorro ACS base (kWh/año) | 1182.2972
AES (kWh/año) | 12129.4244
Tope 0,70·CEF (kWh/año) | 6300
Mín(AES; tope) | 6300
RESULTADO
CAEs MÁXIMOS (kWh/año) | 15750 | AE_TOTAL = Mín(AES;0,70·CEF)·f_C
¿Qué limita el CAE? | TOPE 70%·CEF (manda el consumo real) | Si manda el tope, mejorar SCOP no da más CAE
Precio CAE (€/kWh·año) | 0.05
Valor económico (€) | 787.5

## Anexo IV (Calefacción)
ANEXO IV · Demanda energética residencial para calefacción (kWh/m²·año)
Fuente: MITMA «Aproximación a la demanda residencial para calefacción» (Tablas F32-F35). Edita si dispones de dato oficial actualizado.
UNIFAMILIAR
Provincia | ≤1940 | 1941-1960 | 1961-1980 | 1981-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | >2019
Araba/Álava | 240.3 | 223.9 | 217.4 | 138.1 | 94.4 | 75.5 | 68
Albacete | 204.6 | 190 | 184.2 | 111.8 | 73.3 | 58.6 | 52.8
Alicante/Alacant | 84.1 | 77.2 | 74.4 | 40.6 | 22.7 | 18.2 | 16.3
Almería | 60.6 | 54.9 | 52.6 | 27.1 | 13.9 | 11.1 | 10
Ávila | 270.1 | 251.9 | 244.5 | 152.7 | 103.8 | 83 | 74.7
Badajoz | 126.1 | 116.8 | 113 | 66.8 | 41.8 | 33.4 | 30.1
Balears, Illes | 85.7 | 78.7 | 75.8 | 41.6 | 22.9 | 18.3 | 16.5
Barcelona | 135.4 | 125.2 | 121.1 | 71.4 | 45.2 | 36.2 | 32.5
Burgos | 269.5 | 251.4 | 244.1 | 152.9 | 104.4 | 83.5 | 75.2
Cáceres | 148 | 137.1 | 132.6 | 79 | 51 | 40.8 | 36.7
Cádiz | 58.5 | 53 | 50.7 | 25.3 | 12.8 | 10.2 | 9.2
Castellón/Castelló | 104.8 | 96.6 | 93.3 | 53.3 | 31.4 | 25.1 | 22.6
Ciudad Real | 176.9 | 164.2 | 159.1 | 96.4 | 62.7 | 50.2 | 45.1
Córdoba | 110.7 | 102.2 | 98.8 | 57 | 34.6 | 27.7 | 24.9
Coruña, A | 136.9 | 126.5 | 122.3 | 70.9 | 43.1 | 34.5 | 31
Cuenca | 231.2 | 215.2 | 208.8 | 128.7 | 85.9 | 68.7 | 61.8
Girona | 177.9 | 164.9 | 159.7 | 95.4 | 62 | 49.6 | 44.6
Granada | 165.4 | 153 | 148 | 88.2 | 56.9 | 45.5 | 41
Guadalajara | 216.1 | 200.8 | 194.7 | 118.9 | 78.3 | 62.6 | 56.4
Gipuzkoa | 180.2 | 167.3 | 162.1 | 98 | 63.6 | 50.9 | 45.8
Huelva | 86.2 | 79.1 | 76.2 | 41.7 | 23.5 | 18.8 | 16.9
Huesca | 203.5 | 189 | 183.1 | 111 | 72.9 | 58.3 | 52.5
Jaén | 129.3 | 119.7 | 115.9 | 68.5 | 42.8 | 34.2 | 30.8
León | 260.5 | 242.8 | 235.7 | 147 | 99.7 | 79.8 | 71.8
Lleida | 184 | 171 | 165.7 | 100.9 | 66.2 | 53 | 47.7
Rioja, La | 201.4 | 187.1 | 181.4 | 110.5 | 72.6 | 58.1 | 52.3
Lugo | 225 | 209.5 | 203.3 | 125.6 | 84.2 | 67.4 | 60.6
Madrid | 182.4 | 169.1 | 163.7 | 98.3 | 64 | 51.2 | 46.1
Málaga | 74.5 | 68 | 65.4 | 34.5 | 18.5 | 14.8 | 13.3
Murcia | 93.2 | 85.7 | 82.7 | 46.1 | 27.3 | 21.8 | 19.7
Navarra | 222.3 | 207 | 200.8 | 123.8 | 82.7 | 66.2 | 59.5
Ourense | 167.2 | 155 | 150.1 | 89.5 | 57.4 | 45.9 | 41.3
Asturias | 186.3 | 173 | 167.7 | 101.6 | 66.1 | 52.9 | 47.6
Palencia | 256.4 | 238.9 | 231.9 | 144.3 | 97.5 | 78 | 70.2
Palmas, Las | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pontevedra | 147.6 | 136.5 | 132.1 | 77.3 | 47.9 | 38.3 | 34.5
Salamanca | 240 | 223.4 | 216.7 | 133.9 | 89.5 | 71.6 | 64.4
Sta. C. de Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cantabria | 154.3 | 142.9 | 138.3 | 81.8 | 51.5 | 41.2 | 37.1
Segovia | 239 | 222.5 | 215.9 | 133.5 | 89.4 | 71.5 | 64.4
Sevilla | 80.4 | 73.6 | 71 | 39.7 | 22.7 | 18.2 | 16.3
Soria | 265.3 | 247.3 | 240.1 | 149.9 | 101.8 | 81.4 | 73.3
Tarragona | 133.9 | 123.7 | 119.7 | 71.2 | 44.9 | 35.9 | 32.3
Teruel | 243.5 | 226.7 | 219.9 | 135.9 | 90.8 | 72.6 | 65.4
Toledo | 170.6 | 158.3 | 153.4 | 92.6 | 60.2 | 48.2 | 43.3
Valencia/Valéncia | 83.2 | 76.3 | 73.6 | 40.2 | 22.7 | 18.2 | 16.3
Valladolid | 230.7 | 214.7 | 208.3 | 128.3 | 85.4 | 68.3 | 61.5
Bizkaia | 155.3 | 143.9 | 139.2 | 82.5 | 52.4 | 41.9 | 37.7
Zamora | 220.1 | 204.7 | 198.4 | 121.6 | 80.3 | 64.2 | 57.8
Zaragoza | 169.7 | 157.5 | 152.6 | 92 | 59.7 | 47.8 | 43
Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLURIFAMILIAR 1 - 3 plantas
Provincia | ≤1940 | 1941-1960 | 1961-1980 | 1981-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | >2019
Araba/Álava | 173 | 163.1 | 116.3 | 85.4 | 58.6 | 46.9 | 42.2
Albacete | 145.6 | 136.9 | 95.2 | 68.7 | 45.9 | 36.7 | 33
Alicante/Alacant | 56.9 | 52.7 | 32.7 | 21.3 | 11.5 | 9.2 | 8.3
Almería | 39.4 | 36.2 | 21.6 | 13.2 | 6.2 | 5 | 4.5
Ávila | 195.1 | 184.1 | 131.7 | 97.2 | 67.2 | 53.8 | 48.4
Badajoz | 88.6 | 83 | 56.2 | 39.2 | 24.3 | 19.4 | 17.5
Balears, Illes | 58.1 | 53.9 | 33.6 | 21.5 | 11.6 | 9.3 | 8.4
Barcelona | 94.5 | 88.4 | 60.3 | 42.4 | 26.4 | 21.1 | 19
Burgos | 194.8 | 183.9 | 132.1 | 97.7 | 68 | 54.4 | 49
Cáceres | 104.1 | 97.5 | 67.1 | 47.8 | 30.6 | 24.5 | 22
Cádiz | 37.6 | 34.2 | 20 | 12.1 | 5.8 | 4.6 | 4.2
Castellón/Castelló | 72.4 | 67.5 | 44 | 29.5 | 17 | 13.6 | 12.2
Ciudad Real | 125.7 | 118.1 | 82 | 58.8 | 38.9 | 31.1 | 28
Córdoba | 76.9 | 71.8 | 47.4 | 32.5 | 19.7 | 15.8 | 14.2
Coruña, A | 95.1 | 88.9 | 59.1 | 40.2 | 24 | 19.2 | 17.3
Cuenca | 165.8 | 156.2 | 110.4 | 80.5 | 54.2 | 43.4 | 39
Girona | 125.6 | 117.8 | 80.8 | 58.1 | 38.6 | 30.9 | 27.8
Granada | 116.1 | 108.8 | 74.7 | 53.5 | 34.8 | 27.8 | 25.1
Guadalajara | 154.2 | 145.1 | 101.5 | 73.4 | 49.4 | 39.5 | 35.6
Gipuzkoa | 127.8 | 120.1 | 83.3 | 59.4 | 38.5 | 30.8 | 27.7
Huelva | 58.4 | 54.1 | 33.7 | 22.1 | 11.9 | 9.5 | 8.6
Huesca | 144.8 | 136 | 94.5 | 68.4 | 45.8 | 36.6 | 33
Jaén | 90.9 | 85.1 | 57.6 | 40.2 | 24.5 | 19.6 | 17.6
León | 187.9 | 177.3 | 126.7 | 93.4 | 64.4 | 51.5 | 46.4
Lleida | 131.1 | 123.3 | 86 | 62 | 41.5 | 33.2 | 29.9
Rioja, La | 143.5 | 134.9 | 94.2 | 67.9 | 45.6 | 36.5 | 32.8
Lugo | 161.4 | 152.1 | 107.8 | 78.7 | 53.3 | 42.6 | 38.4
Madrid | 128.9 | 120.8 | 83.7 | 60 | 39.2 | 31.4 | 28.2
Málaga | 49.6 | 45.7 | 27.4 | 17.4 | 8.6 | 6.9 | 6.2
Murcia | 63.7 | 59.2 | 38.1 | 25.7 | 14.3 | 11.4 | 10.3
Navarra | 159.4 | 150.1 | 106.2 | 77.3 | 52.1 | 41.7 | 37.5
Ourense | 117.9 | 110.5 | 75.6 | 53.6 | 34.9 | 27.9 | 25.1
Asturias | 132.3 | 124.3 | 86.4 | 61.7 | 40 | 32 | 28.8
Palencia | 184.7 | 174.2 | 124.2 | 91.4 | 62.7 | 50.2 | 45.1
Palmas, Las | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pontevedra | 103.1 | 96.4 | 64.8 | 44.7 | 27.9 | 22.3 | 20.1
Salamanca | 172.3 | 162.4 | 114.9 | 83.9 | 56.8 | 45.4 | 40.9
Sta. C. de Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cantabria | 108.3 | 101.4 | 68.8 | 48 | 30.2 | 24.2 | 21.7
Segovia | 171.6 | 161.7 | 114.6 | 83.8 | 56.8 | 45.4 | 40.9
Sevilla | 54.7 | 50.8 | 32.5 | 21.4 | 12.3 | 9.8 | 8.9
Soria | 191.5 | 180.7 | 129.3 | 95.4 | 65.9 | 52.7 | 47.4
Tarragona | 94 | 88.1 | 60 | 42.2 | 26.1 | 20.9 | 18.8
Teruel | 174.9 | 164.8 | 116.6 | 85.2 | 57.6 | 46.1 | 41.5
Toledo | 121 | 113.7 | 78.6 | 56.4 | 37.3 | 29.8 | 26.9
Valencia/Valéncia | 56.3 | 52.1 | 32.4 | 21.3 | 11.3 | 9 | 8.1
Valladolid | 165.4 | 155.8 | 109.9 | 80.1 | 53.8 | 43 | 38.7
Bizkaia | 109 | 102.2 | 69.5 | 48.9 | 31.8 | 25.4 | 22.9
Zamora | 157.3 | 148.1 | 103.9 | 75.3 | 50.4 | 40.3 | 36.3
Zaragoza | 120.3 | 113 | 78 | 56 | 36.9 | 29.5 | 26.6
Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLURIFAMILIAR ≥ 4 plantas
Provincia | ≤1940 | 1941-1960 | 1961-1980 | 1981-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | >2019
Araba/Álava | 126 | 116.6 | 102.2 | 63.6 | 43.6 | 34.9 | 31.4
Albacete | 107.7 | 95.3 | 84.9 | 50.2 | 33.6 | 26.9 | 24.2
Alicante/Alacant | 42.9 | 32.8 | 30.3 | 13.3 | 6.6 | 5.3 | 4.8
Almería | 30.4 | 21.6 | 20.2 | 7.3 | 2.8 | 2.2 | 2
Ávila | 143.4 | 131.9 | 116.4 | 72.9 | 50.5 | 40.4 | 36.4
Badajoz | 65.6 | 56.3 | 50.4 | 26.9 | 16.5 | 13.2 | 11.9
Balears, Illes | 43.7 | 33.7 | 31.1 | 13.3 | 6.5 | 5.2 | 4.7
Barcelona | 70.4 | 60.4 | 54 | 29.4 | 17.4 | 13.9 | 12.5
Burgos | 142.4 | 132.3 | 116.1 | 73.6 | 51.4 | 41.1 | 37
Cáceres | 77 | 67.2 | 59.8 | 33.8 | 21 | 16.8 | 15.1
Cádiz | 29.2 | 20.1 | 18.8 | 6.9 | 2.6 | 2.1 | 1.9
Castellón/Castelló | 54.3 | 44.1 | 40.2 | 19.2 | 10.4 | 8.3 | 7.5
Ciudad Real | 92.9 | 82.2 | 73.1 | 42.5 | 27.9 | 22.3 | 20.1
Córdoba | 57.4 | 47.5 | 43 | 22 | 13.1 | 10.5 | 9.4
Coruña, A | 69.5 | 59.3 | 52.6 | 26.9 | 15.9 | 12.7 | 11.4
Cuenca | 121.8 | 110.6 | 97.7 | 59.2 | 40 | 32 | 28.8
Girona | 92.9 | 80.9 | 72.1 | 42.2 | 27.8 | 22.2 | 20
Granada | 86.7 | 74.9 | 67 | 38.3 | 24.4 | 19.5 | 17.6
Guadalajara | 114 | 101.7 | 90.4 | 53.9 | 36.2 | 29 | 26.1
Gipuzkoa | 92.9 | 83.5 | 73.4 | 42.4 | 27.5 | 22 | 19.8
Huelva | 44.2 | 33.8 | 31.3 | 13.7 | 7.2 | 5.8 | 5.2
Huesca | 107.2 | 94.7 | 84.4 | 49.9 | 33.6 | 26.9 | 24.2
Jaén | 67.7 | 57.7 | 51.9 | 27.4 | 16.3 | 13 | 11.7
León | 137.8 | 126.9 | 111.8 | 69.8 | 48.2 | 38.6 | 34.7
Lleida | 96.8 | 86.1 | 76.5 | 45.3 | 30.1 | 24.1 | 21.7
Rioja, La | 105.2 | 94.4 | 83.4 | 49.8 | 33.5 | 26.8 | 24.1
Lugo | 117.7 | 108 | 94.8 | 58.1 | 39.1 | 31.3 | 28.2
Madrid | 95.8 | 83.8 | 74.6 | 43.1 | 28.1 | 22.5 | 20.2
Málaga | 37.8 | 27.5 | 25.7 | 10.1 | 4.6 | 3.7 | 3.3
Murcia | 48 | 38.2 | 34.6 | 16.4 | 8.8 | 7 | 6.3
Navarra | 116.4 | 106.4 | 93.5 | 56.8 | 38.5 | 30.8 | 27.7
Ourense | 86.3 | 75.8 | 67.1 | 38.4 | 24.9 | 19.9 | 17.9
Asturias | 96.5 | 86.6 | 76.3 | 44.1 | 28 | 22.4 | 20.2
Palencia | 135.7 | 124.5 | 109.8 | 68.1 | 46.7 | 37.4 | 33.6
Palmas, Las | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pontevedra | 75.6 | 64.9 | 57.7 | 31 | 19.1 | 15.3 | 13.8
Salamanca | 127 | 115.1 | 101.9 | 61.9 | 41.7 | 33.4 | 30
Sta. C. de Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cantabria | 79 | 69 | 61 | 33.5 | 21.1 | 16.9 | 15.2
Segovia | 126.1 | 114.8 | 101.4 | 61.9 | 41.8 | 33.4 | 30.1
Sevilla | 41.1 | 32.6 | 29.8 | 13.9 | 7.6 | 6.1 | 5.5
Soria | 140.5 | 129.5 | 114.1 | 71.4 | 49.4 | 39.5 | 35.6
Tarragona | 69.7 | 60.1 | 53.8 | 29.1 | 17.3 | 13.8 | 12.5
Teruel | 129.1 | 116.8 | 103.5 | 62.8 | 42.6 | 34.1 | 30.7
Toledo | 89.4 | 78.8 | 70.1 | 40.9 | 26.6 | 21.3 | 19.2
Valencia/Valéncia | 42.3 | 32.5 | 29.9 | 13.1 | 6.5 | 5.2 | 4.7
Valladolid | 121.8 | 110.1 | 97.5 | 58.7 | 39.7 | 31.8 | 28.6
Bizkaia | 79.4 | 69.7 | 61.5 | 34.9 | 22.4 | 17.9 | 16.1
Zamora | 116 | 104.1 | 92.3 | 54.9 | 37 | 29.6 | 26.6
Zaragoza | 89 | 78.2 | 69.7 | 40.5 | 26.3 | 21 | 18.9
Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Anexo II (Caldera)
ANEXO II · Rendimiento estacional por defecto de la caldera sustituida (η_i)
En ausencia del dato real. Si se sustituyen varias calderas, tomar la de MAYOR rendimiento.
Combustible, antigüedad y tipo de caldera | Rendimiento
Gas, anterior a 1979, tiro equilibrado, de pie | 55%
Gas, de 1979 a 1997, tiro natural equilibrado y de pie | 65%
Gas, anterior a 1998, tiro natural o equilibrado, mural | 65%
Gas, anterior a 1998, tiro forzado con ventilador, capacidad térmica alta | 68%
Gas, anterior a 1998, tiro forzado con ventilador, capacidad térmica baja | 72%
Gas, anterior a 1998, condensación | 83%
Gas, de 1998 en adelante, sin condensación, con piloto permanente | 69%
Gas, de 1998 en adelante, sin condensación, con encendido automático | 73%
Gas, de 1998 en adelante, condensación con piloto permanente | 79%
Gas, de 1998 en adelante, condensación, con encendido automático | 85%
Gasóleo, anterior a 1985 | 65%
Gasóleo, de 1985 a 1997 | 70%
Gasóleo, de 1998 en adelante, sin condensación | 79%
Gasóleo, condensación | 83%
Combustible sólido, alimentación manual, en espacio sin calefactar | 55%
Combustible sólido, alimentación manual, en espacio calefactado | 60%
Combustible sólido, alimentación automática, en espacio sin calefactar | 60%
Combustible sólido, alimentación automática, en espacio calefactado | 65%
Caldera eléctrica | 100%

## Anexo I (SCOP)
ANEXO I · Determinación del SCOP (referencia)
Prelación de métodos (elige el método en «Calculadora»):
1º SCOP del fabricante a la Tª de impulsión (suelo radiante W35 · fancoil/rad. baja Tª W45 · radiadores W55).
2º A partir del rendimiento sobre energía primaria (η): SCOP_cal = CC·(η_S,h + F1 + F2) ¦ SCOP_dhw = CC·η_hw
CC=2,5 · F1=3% (aero/geo/hidro) · F2=5% (hidrotérmica circuito abierto), resto 0%.
3º Último recurso: SCOP = COP_nominal × FP × FC (tablas abajo).
Factor de ponderación (FP)
Fuente energética | A2 | A3 | A4 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | E1
Aerotérmica, ACS | 1.241 | 1.246 | 1.251 | 1.118 | 1.223 | 1.228 | 1.154 | 1.165 | 1.175 | 1.181 | 1.093 | 1.103 | 1.113 | 1.06
Aerotérmica, Calefacción | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Hidrotérmica | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.8
Geotérmica cerrado horizontal | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.85
Geotérmica cerrado vertical | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.03
Geotérmica circuito abierto | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.09
Nota: en calefacción los valores se agrupan por letra climática (A/B/C/D/E).
Factor de corrección (FC) — Tª condensación vs Tª ensayo del COP
Tª cond. (ºC) | COP 35º | COP 40º | COP 45º | COP 50º | COP 55º | COP 60º
35 | bar: COP 35º to COP 60º
40 | 0.87 | 1 | — | — | — | —
45 | 0.77 | 0.89 | 1 | — | — | —
50 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 1 | — | —
55 | 0.61 | 0.7 | 0.79 | 0.9 | 1 | —
60 | 0.55 | 0.63 | 0.71 | 0.81 | 0.9 | 1

## Anexo III (ACS)
ANEXO III · Demanda de ACS (D_ACS = Σ Ce·ΔTi·Di)
Rellena Di (litros/mes) y Te (Tª agua fría ºC, tabla A anexo G del DB HE-4 según capital de provincia). Tp=60ºC para demanda. Ce=0,001162 kWh/(l·ºC).
La demanda del CEE viene en litros/día → conviértela a litros/mes (×nº días del mes).
Mes | Di (litros/mes) | Tp (ºC) | Te (ºC) | ΔTi = Tp−Te | Aporte mensual (kWh) | Ce = | 0.001162
Enero | 0 | 60 | 10 | 50 | 0
Febrero | 0 | 60 | 10 | 50 | 0
Marzo | 0 | 60 | 10 | 50 | 0
Abril | 0 | 60 | 10 | 50 | 0
Mayo | 0 | 60 | 10 | 50 | 0
Junio | 0 | 60 | 10 | 50 | 0
Julio | 0 | 60 | 10 | 50 | 0
Agosto | 0 | 60 | 10 | 50 | 0
Septiembre | 0 | 60 | 10 | 50 | 0
Octubre | 0 | 60 | 10 | 50 | 0
Noviembre | 0 | 60 | 10 | 50 | 0
Diciembre | 0 | 60 | 10 | 50 | 0
D_ACS (kWh/año) |  |  |  |  | 0

## Parámetros
PARÁMETROS Y LISTAS (edítalos para tus pruebas)
Factor de corrección f_C — FICHA RES060FC |  | Listas (no borrar)
Edificio vivienda unifamiliar | 2 | Unifamiliar | Edificio vivienda unifamiliar | 1 - Fabricante (directo) | Sí | Anexo III (mensual)
Piso/apartamento | 2.5 | Plurifamiliar 1-3 plantas | Piso/apartamento | 2 - Energía primaria (η) | No | Directo (CEE)
Bloque colectivo | 3 | Plurifamiliar ≥4 plantas | Bloque colectivo | 3 - COP nominal × FP × FC
(Referencia) f_C según cuerpo de la RESOLUCIÓN
Unifamiliar | 2
Piso/apartamento | 2
Bloque / comunidad | 3
Paso bloque cald. indiv.→centralización BdC | 4
Otras constantes
Multiplicador vulnerable severo (×) | 1.5
CC — energía primaria electricidad | 2.5
F1 — aero/geo/hidrotérmica | 0.03
F2 — hidrotérmica circuito abierto | 0.05
Tope sobre CEF (fracción) | 0.7

## Notas y dudas
NOTAS · Comparativa RES060 (actual) vs RES060FC (propuesta)
Fórmulas implementadas
RES060FC (propuesta):
AE_TOTAL = Mínimo(AES ; 0,70·CEF) × f_C
AES = (D_CAL·S)·(1/η_i − 1/SCOP_bdc) + [ D_ACS·(1/η_i − 1/SCOP_dhw) ]·f_C ← f_C SOLO multiplica al término de ACS (corregido).
RES060 (actual, V1.1):
AE_TOTAL = FP · [ (D_CAL·S)·(1/η_i − 1/SCOP_bdc) + D_ACS·(1/η_i − 1/SCOP_dhw) ] (FP=1, sin tope, sin multiplicador).
Corrección aplicada en esta versión
• El f_C se había extendido por error a toda la suma. Según el borrador, dentro de AES el f_C multiplica ÚNICAMENTE al término de ACS (el paréntesis cierra tras SCOP_dhw). Ya está corregido. Interruptor «¿Aplicar f_C dentro de AES?» para desactivarlo.
Principales diferencias entre ambas fichas
• η_i: RES060 usa 0,92 fijo (rend. sobre energía final referido a PCS). RES060FC usa el Anexo II según combustible/antigüedad/tipo (55%–100%, base PCI).
• D_CAL (calefacción): RES060 lo toma del certificado energético (CEE). RES060FC lo toma del Anexo IV (kWh/m²·año por provincia y año) × S. Por defecto la calculadora iguala ambos al Anexo IV; cambia «D_CAL del CEE» por el dato real para una comparación fiel.
• RES060FC añade tope (Mín con 0,70·CEF) y multiplicador f_C (2 / 2,5 / 3 · ×1,5 vulnerable). RES060 no.
• SCOP_bdc y SCOP_dhw se calculan igual en ambas (Anexo I: fabricante / energía primaria / COP·FP·FC) → se usan valores comunes para que la comparación sea limpia.
Dudas/incoherencias del borrador RES060FC (a vigilar en la versión definitiva)
• f_C aparece dos veces (en el término de ACS dentro de AES y de nuevo en AE_TOTAL). Probable errata; el interruptor permite anular la interna.
• D_CAL: la tabla de variables lo define como «valor del Anexo IV × S» pero le pone unidades kWh/m²·año y la fórmula vuelve a multiplicar por S. Tomado como demanda = valor Anexo IV × S.
• f_C piso: 2 en el cuerpo de la Resolución vs 2,5 en la ficha. Usado 2,5 (ficha); ambos en «Parámetros».
Cómo comparar
1) Rellena «Datos comunes» y el SCOP. 2) Ajusta η y D_CAL de cada ficha en sus secciones 3 y 4. 3) Mira la sección 5: AE_TOTAL de cada ficha, diferencia, ratio (×) y gráfico. 4) Sección 6: valor económico según precio CAE.